## Лист1
Приложение 2 к документации о запросе предложений № 0161/18/4.3/0091424/ПолГП/ЗП//Э/14.12.2018
Таблица А к техническому заданию
№ п/п | Наименование Товара | Технические требования Заказчика |  | Производитель | Ед. изм.
|  | Тип/Марка | Технические характеристики
1 | Тромборель S, 10 * 4 мл | Тромборель S | Тромборель S используется для определения протромбинового времени (ПВ) по Quick и, в комбинации с плазмой, дефицитной по определенным факторам, для определения активности факторов свертывания II, V, VII и X. Человеческий плацентарный тромбопластин, хлорид кальция и гентамицин. Для определения протромбинового времени (по Квику). МИЧ не более 1.03. В упаковке не менее 400 тестов. | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH, Германия Поставка аналогов (эквивалента) Товара не допустима | упак
2 | Дейд Тромбин реагент (Dade Thrombin Reagent), 10 * 5 мл | Дейд Тромбин реагент (Dade Thrombin Reagent) | Реагент для количественного определения фибриногена в плазме крови по Клауссу при диагностики наследственной или приобретенной гипо- и гиперфибриногенемии, дисфибриногенемии и афибриногенемии. Реагент обладает длительной стабильностью после разведения. Содержит готовый бычий тромбин, буферный раствор, стабилизаторы. Стабильность реагента после вскрытия не менее 5 дней при t+2+8 C. В упаковке не менее 1000 тестов. | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH, Германия Поставка аналогов (эквивалента) Товара не допустима | упак
3 | Патромтин SL, 10 * 5 мл | Патромтин SL | Реагент для определения АЧТВ. Содержит диоксид кремния гранулированный, фосфолипиды растительного происхождения, буферный агент, натрия хлорид. Патромтин SL показывает высокую чувствительность к дефициту внутренних факторов свертывания (VIII, IX, XI и XII). Обладая при этом повышенной чувствительностью к волчаночному антикоагулянту и высокой чувствительностью к гепарину. Стабильность реагента после вскрытия не менее 2 недель при t +2+25 С.В упаковке не менее 1000 тестов. | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH, Германия Поставка аналогов (эквивалента) Товара не допустима | упак
4 | Тест Тромбин реагент, 10 * 5 мл Thrombin, 1 * 50 мл Buffer Solution | Тест Тромбин реагент | Сублимированный реагент для определения тромбинового времени в человеческой плазме. Он предназначен для мониторинга фибринолитической терапии, скрининга нарушений формирования фибрина, в случаях тяжелого дефицита фибриногена. Содержит бычий тромбин и бычий альбумин. Стабильность реагента после вскрытия не менее 7 дней при t+2+8 C. В упаковке не менее 500 тестов | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH, Германия Поставка аналогов (эквивалента) Товара не допустима | упак
5 | Берихром Антитромбин III, 6 * 15 мл | Берихром Антитромбин III, 6 * 15 мл | Набор для количественного определения функциональной активности антитромбина III в автоматических анализаторах. Хромогенный набор реагентов для определения активности антитромбина при диагностике наследственного или приобретенного дефицита антитромбина и мониторинга продолжительной заместительной терапии. Лиофилизированный реагент, независимый от кофактора гепарина, содержит бычий тромбин и демонстрирует отсутствие интерференции со стороны анти-FXа антикоагулянтов (н-р ривароксабана). В состав набора входит реагент содержащий сублимированный бычий тромбин, гепарин и апротинин. Стабильность реагента после вскрытия при t+2+8 С не менее 2 недель. В упаковке не менее 514 тестов. | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH, Германия Поставка аналогов (эквивалента) Товара не допустима | упак
6 | Набор ИННОВАНС Д-димер (INNOVANCE D-Dimer) | Набор ИННОВАНС Д-димер (INNOVANCE D-Dimer) | Многокомпонентный набор для количественного определения Д-димера иммунотурбидиметрическим методом. В набор входит сублимированный реагент, содержащий полистироловые гранулы, покрытые моноклональными мышиными антителами, в матриксе содержащем человеческий сывороточный альбумин. Содержит образцы плазмы крови для калибровки. В упаковке не менее 300 тестов. | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH, Германия Поставка аналогов (эквивалента) Товара не допустима | упак
7 | Берихром Протеин Си, набор | Берихром Протеин Си, набор | Набор для количественного определения функциональной активности протеина С методом хромогенных субстратов. В состав набора входит реагент содержащий: экстракт яда Медноголового щитомордника стабилизированный, сублимированный. Стабильность реагента после вскрытия при t+2+8 C не менее 2 недель. В упаковке не менее 198 тестов. | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH, Германия Поставка аналогов (эквивалента) Товара не допустима | упак
8 | Протеин S, 6 * 1мл | Протеин S | Набор для определения функциональной активности протеина S в плазме крови клоттинговым методом. В состав набора входит реагент содержащий сублимированный очищенный активированный человеческий протеин С с добавлением кальция. Стабильность реагента после вскрытия при t+15+25 C не менее 8 часов. В упаковке не менее 200 тестов. | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH, Германия Поставка аналогов (эквивалента) Товара не допустима | упак
9 | Набор "Берихром" плазминоген (Berichrom Plasminogen) | Набор "Берихром" плазминоген (Berichrom Plasminogen) | Набор для определения плазминогена хромогенным методом. Состав набора: стрептокиназа реагент (раствор, представляющий собой смесь лиофилизированной стрептокиназы животного происхождения и фосфатного буфера) - 3х5мл, плазмин субстрат (раствор, представляющий собой лиофилизированный субстрат HD-норвалил-циклогексилаланил-лизил-p-нитроанилида в воде) - 3х2мл. В упаковке не менее 84 тестов. | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH, Германия Поставка аналогов (эквивалента) Товара не допустима | упак
10 | LA1 Скрининговый Реагент, 10 * 2 мл | LA1 Скрининговый Реагент | Набор для проведения теста времени разбавленного яда гадюки Рассела (dRVVT тест) для определения волчаночных антикоагулянтов. В состав набора входит реагент, содержащий яд гадюки Рассела, фосфолипиды, антагонист гепарина, кальций, буфер, стабилизатор, натрия азид, краситель. Стабильность реагента после вскрытия при t+2+8 не менее 48 часов. В упаковке не менее 170 тестов. | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH, Германия Поставка аналогов (эквивалента) Товара не допустима | упак
11 | LA2 Подтверждающий реагент, 10 * 1 мл | LA2 Подтверждающий реагент | Набор для проведения подтверждающего теста времени разбавленного яда гадюки Рассела (dRVVT тест) для определения волчаночных антикоагулянтов. В состав набора входит реагент содержащий яд гадюки Рассела, фолфолипиды, антагонист гепарина, кальций, буфер, стабилизатор, натрия азид, краситель. Стабильность реагента после вскрытия при t+2+8 не менее 48 часов. В упаковке не менее 80 тестов. | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH, Германия Поставка аналогов (эквивалента) Товара не допустима | упак
12 | Хлорид Кальция, 10 * 15 мл | Хлорид Кальция | Раствор хлорида кальция 0.025 ммоль/л. 15 мл. Стабильность реагента после вскрытия не менее 8 недель при t+2+25 C. В упаковке не менее 10 шт. | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH, Германия Поставка аналогов (эквивалента) Товара не допустима | упак
13 | Диаклин-СИС (Diaclean-SYS), 0,5л | Диаклин-СИС (Diaclean-SYS), 0,5л | Моющий раствор на основе натрия гипохлорита (содержание не более 25.0%), гидроксида натрия (содержание не более 1.0%).Стабильность реагента после вскрытия не менее 60 дней. Не менее 0.5 л. | Diagon Kft, Венгрия Поставка аналогов (эквивалента) Товара не допустима | шт
14 | Контрольная плазма, Норма, 10 * 1 мл | Контрольная плазма, Норма | Содержит следующие параметры: ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, BT, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, ProC Global/FV, ProC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, С1-ингибитор, фактор Виллебранда. Стабильность после вскрытия при t-20 C не менее 4 недель. | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH, Германия Поставка аналогов (эквивалента) Товара не допустима | упак
15 | Контрольная плазма, Патология, 10 * 1 мл | Контрольная плазма, Патология | Содержит следующие параметры: ПВ, АЧТВ, фибриноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, BT, антитромбин III, Протеин С, Протеин S, ProC Global/FV, ProC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, С1-ингибитор,фактор Виллебранда. Стабильность после вскрытия при t-20 C не менее 4 недель. | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH, Германия Поставка аналогов (эквивалента) Товара не допустима | упак
16 | Стандартная человеческая плазма, 10х1мл (Snandard human plasma) | Стандартная человеческая плазма | Стандартная человеческая плазма на основе буферного раствора для калибровки параметров: ПВ, АЧТВ, фибриноген, факторов II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, батроксомбиновое время, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, плазминоген, фактор Виллебранда. Не содержит консервантов. 10 флаконов объемом 1 мл. Стабильность при t+15+25 не менее 4 часов. | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH, Германия Поставка аналогов (эквивалента) Товара не допустима | упак
17 | Мультикалибратор, 6 * 1 ml | Мультикалибратор | Набор калибраторов протромбина по Квику в % и значений МНО. Стабильность после вскрытия при t-18 С не менее 4 недель. Упаковка 6 х 1 мл. | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH, Германия Поставка аналогов (эквивалента) Товара не допустима | упак
18 | Набор ИННОВАНС Д-димер Контроль (INNOVANCE D-Dimer Controls) | Набор ИННОВАНС Д-димер Контроль (INNOVANCE D-Dimer Controls) | Контрольные растворы, предназначенные для определения точности и аналитического смещения в нормальном и патологическом диапазоне при выявлении Д-димера. Набор 2х5х1 мл. | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH, Германия Поставка аналогов (эквивалента) Товара не допустима | упак
19 | Пробирки реакционные SU-40 (Reaction Tubes SU-40), 3000 шт/уп | Пробирки реакционные SU-40 | Реакционные пробирки, представляющие собой пластиковые пробирки на 1мл. Упаковка 1х3000 шт | Sysmex Corporation, Япония Поставка аналогов (эквивалента) Товара не допустима | упак
20 | Чашки образца конические (Sample Cups Conical), 4 мл, 100 шт/уп | Чашки образца конические | Чашки д/образ. конические 4мл. В упаковке не менее 100 шт. | Sysmex Corporation, Япония Поставка аналогов (эквивалента) Товара не допустима | упак
21 | Плашка для образца SAP 400A (Sample Plate SAP 400A Sample Plate), 50шт по 50 ячеек | Плашка для образца SAP 400A |  | Sysmex Corporation, Япония Поставка аналогов (эквивалента) Товара не допустима | упак
22 | Буфер для системы Dade CA (Dade CA System Buffer), 8 x 250 ml - Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH, Германия | Буфер для системы Dade CA | Буфер для проведения коагуляционных тестов и промывки игл пробозаборника в коагулометрах. Фасовка: 8 х 250 мл. Состав: 2,84 х 10ˉ² М барбитал натрия в 1,25 х 10ˉ¹ М растворе хлорида натрия; pH 7,35±0,1 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH, Германия Поставка аналогов (эквивалента) Товара не допустима | упак